附件一

采购内容清单明细

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 限价（元） | 限额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵侧联轴器 | 100*80 FS2JC 511 | 套 | 10 | 800 | 8000 | 卧式离心泵，输送量＞40m3/h，扬程＞50米 |
| 2 | 电机侧联轴器 | 100*80 FS2JC 511 | 套 | 10 | 800 | 8000 | 卧式离心泵，输送量＞40m3/h，扬程＞50米 |
| 3 | 机封 | 100*80 FS2JC 511 | 套 | 10 | 4000 | 40000 | 卧式离心泵，输送量＞40m3/h，扬程＞50米 |
| 4 | 泵侧联轴器 | 100*80 FS2HC 515 | 套 | 10 | 800 | 8000 | 流量40m3/h、扬程40m，一用一备 |
| 5 | 电机侧联轴器 | 100*80 FS2HC 515 | 套 | 10 | 800 | 8000 | 流量40m3/h、扬程40m，一用一备 |
| 6 | 机封 | 100*80 FS2HC 515 | 套 | 10 | 1000 | 10000 | 流量40m3/h、扬程40m，一用一备 |
| 7 | 泵侧联轴器 | EVMG32 11-OF5/22 | 套 | 5 | 2400 | 12000 | 流量25m3/h、扬程：200M，一用一备 |
| 8 | 电机侧联轴器 | EVMG32 11-OF5/22 | 套 | 5 | 2300 | 11500 | 流量25m3/h、扬程：200M，一用一备 |
| 9 | 机封 | EVMG32 11-OF5/22 | 套 | 30 | 950 | 28500 | 流量25m3/h、扬程：200M，一用一备 |
| 10 | 联轴器 | EVMS1 16F5/0.75 | 套 | 5 | 300 | 1500 | 流量：1m³/h 扬程：80m |
| 11 | 机封 | EVMS1 16F5/0.75 | 套 | 5 | 1000 | 5000 | 流量：1m³/h 扬程：80m |
| 12 | 泵侧联轴器 | 100*80 FS2JC 530H | 套 | 5 | 1200 | 6000 | / |
| 13 | 电机侧联轴器 | 100*80 FS2JC 530H | 套 | 5 | 1200 | 6000 | / |
| 14 | 机封 | 100*80 FS2JC 530H | 套 | 10 | 990 | 9900 | / |
| 15 | 机封 | 100*80 FSS2GC 511 | 套 | 10 | 3900 | 39000 | 流量：90m3/h，扬程：20m，功率：11Kw |
| 16 | 机封 | 100DLBP55.5 | 套 | 10 | 3900 | 39000 | Q=50m3/h,H=15m,N=5.5kW,潜水泵，泵壳铸铁、叶轮304 |
| 17 | 油封 | 100DLBP55.5 | 套 | 10 | 300 | 3000 | Q=50m3/h,H=15m,N=5.5kW,潜水泵，泵壳铸铁、叶轮304 |
| 18 | 机封 | 65DVSP2.2 | 套 | 10 | 830 | 8300 | Q=15m3/h,H=15m,N=2.2kW,潜水泵，泵壳铸铁、叶轮304 |
| 19 | 机封 | 65DVSP54.0 | 套 | 10 | 840 | 8400 | Q=15m3/h,H=20m,N=4.0kW，潜水泵，泵壳铸铁、叶轮304 |
| 20 | 泵侧联轴器 | 80X65 FSS2GC 57.5 | 套 | 10 | 840 | 8400 | 流量：70m3/h，扬程：20m，功率：7.5Kw |
| 21 | 电机侧联轴器 | 80X65 FSS2GC 57.5 | 套 | 10 | 840 | 8400 | 流量：70m3/h，扬程：20m，功率：7.5Kw |
| 22 | 机封 | 80X65 FSS2GC 57.5 | 套 | 10 | 4000 | 40000 | 流量：70m3/h，扬程：20m，功率：7.5Kw |
| 23 | 机封 | EVMSG1 34F5/1.5 | 套 | 10 | 1500 | 15000 | Q=1.2m3/h，H=175m，,N=3kW，过流部件304 |
| 24 | 机械密封 | EVMSG3 27F5/3.0 | 套 | 20 | 1600 | 32000 | 多级离心泵304不锈钢 |
| 25 | 合计 |  |  |  |  | 363900 |  |