报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位询价要求，参加2022年临江公司膨胀节、流量计采购 项目比价,本次询价限额为3.1万元，报价如下（合计：            元，税率为      %）

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单式轴向型膨胀节 | / | DN250，PN10；结构长度330mm；波数：5波；负压圈；304衬氟 | 只 | 2 |  |  |
| 2 | 单式轴向型膨胀节 | / | DN300，PN10；结构长度360mm；波数：5波；负压圈；304衬氟 | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 金属管浮子流量计 | 上海自动化仪表有限公司 | 1.规格：DN25；2.管道材质：316L+衬氟（防腐）；3.浮子材质：316L+衬氟（防腐）;4.测量范围：0.0 - 2m³/h；5.介质密度：950kg/m³；6.工作环境温度：-8~50℃；7.工艺介质：废液；8.介质状态：液体；9.精度：±0.15% ；10.安装方式：水平安装； 11.过程连接形式,标准：法兰,HG/T20592-09 ；12.形式：一体式；13.输出信号：4~20mA ； 14.独立供电电源（四线制）：24VDC ； 15.电气接口尺寸：（M20×1.5(F)）×2 ；16.防护等级：IP65 ；17.外壳材质：铝 | 台 | 3 |  |  |

备注：

- 本项目报价为一次性报价，包含运费、税费等一切费用；

- 报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 发票必须为增值税专用发票。

- 4、货到验收提供增值税专票后30日内支付货款。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2022年  月    日