报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位询价要求，参加2022年临江公司9月电气类整改耗材采购项目比价（202209012）,本次比价限额为3.78万元，报价如下，税率为     %）

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 单数 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304不锈钢电接点压力表 | 川仪、上自仪、天康 | YXC100BF，0-40Mpa，M20*1.5，磁助式常开高报低报，表盘直径100mm，接线盒格式 | 只 | 5 |  |  |
| 2 | 电磁阀 | / | 2W-160-15，PN10，线圈电压220VAC，四分内螺纹 | 只 | 5 |  |  |
| 3 | 防爆LED照明灯 | 新黎明/华荣/合隆 | BZD150 50W，220VAC，IP66 C2吸壁式 | 个 | 10 |  |  |
| 4 | 防爆LED照明灯 | 新黎明/华荣/合隆 | BZD150 80W，220VAC，IP66 C2吸壁式 | 个 | 5 |  |  |
| 5 | 防爆接线盒 | / | 86型，连接螺纹：6分，一通 | 只 | 5 |  |  |
| 6 | 防爆照明旋钮开关 | / | SW-10，10A，连接螺纹：6分 | 只 | 5 |  |  |
| 7 | 防水控制按钮盒 | / | KA0-5H（带底盒），按下绿色按钮，开关锁住接通，按下红色按钮，绿色按钮弹起，开关断开 | 只 | 5 |  |  |
| 8 | 行程开关 | 德力西 | BZX51-D | 只 | 5 |  |  |
| 9 | 行程开关 | 正泰 | 柱塞式，YBLX-K3/20S/Z | 只 | 10 |  |  |
| 10 | 接近开关 | Autonics （奥托尼克斯） | CR30-15DP2，三线制，常闭型，电源10-30VDC，感应距离可调 | 只 | 5 |  |  |
| 11 | 开关电源 | 明纬 | LRS-400-12，33.3A，200V转12V | 只 | 5 |  |  |
| 12 | 开关电源 | 明纬 | LRS-200-12，17A，200V转12V | 只 | 15 |  |  |
| 13 | 立式落地工业风扇 | 钻石牌 | XG-750，塑钢叶，可摇头 | 台 | 5 |  |  |
| 14 | 尼龙电缆防尘接头 | / | M25*1.5，黑色 | 个 | 30 |  |  |
| 15 | 尼龙电缆防尘接头 | / | M18*1.5，黑色 | 个 | 30 |  |  |
| 16 | 尼龙电缆防尘接头 | / | M12*1.5，黑色 | 个 | 30 |  |  |
| 17 | 声光报警器 | 正泰 | ND2-51ZFR/AC220V | 只 | 2 |  |  |
| 18 | 消防手动报警按钮 | / | J-SAP-JBF4121B-P | 只 | 10 |  |  |
| 19 | 应急标志灯 | / | CL-BLJC-1LROEI1W-B10，DC24V电源，无方向 | 个 | 5 |  |  |
| 20 | 轴承 | 哈轴 | 22316CA/C3W33 | 只 | 2 |  |  |
| 21 | 轴承 | / | UCFB206（304不锈钢轴壳+440不锈钢轴承） | 个 | 6 |  |  |
| 22 | 轴承 | / | UCFL204（304不锈钢轴壳+440不锈钢轴承） | 个 | 6 |  |  |
| 23 | 轴承 | / | UCP208（304不锈钢轴壳+440不锈钢轴承） | 只 | 6 |  |  |
| 24 | 轴承 | 瓦轴 | 23140CA/W33 | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 轴承 | 瓦轴 | 23036CA/W33 | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 轴承 | 瓦轴 | 29328CA/W33 | 套 | 2 |  |  |
| 27 | 单板开关 | / | 86型，白色塑料，暗装 | 只 | 10 |  |  |
| 28 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1.本项目报价为一次性报价，一次性供货，供货周期为    天，价格须包含运费、税费等一切费用；

- 2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 3.发票必须为增值税专用发票。

- 4.货到验收合格、提供增值税专票后30日内按实支付货款。

5.若有偏离，填写附件一偏离表

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2022年  月    日

附件一

比价要求偏离说明表

报价人名称：         （公章）  编号：   202209012

| 序号 | 货物名称 | 比价要求 | 是否偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表若为空白则视为无偏离

全权代表签字：                     日期：

附营业执照