报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位比价要求，参加2022年临江公司料位计、减速机消缺备件采购项目比价（编号202211007）,本次比价限额为2.48万元，报价如下（合计：    元，税率为      %）

| 序号 | 物资名称 | 推荐品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻旋式料位计 | 上海凡宜 | SE-141-E-HN-J-0500，耐温200℃，高温法兰轴保护管型，电源电压24VDC，DN80 PN10，折叠型叶片，插深长度500mm，法兰至叶片材质304 | 只 | 5 |  |  |
| 2 | 阻旋式料位计 | 上海凡宜 | SE-151-E-HN-J-0500，耐温400℃，高温法兰轴保护管型，电源电压24VDC，DN80 PN10，折叠型叶片，插深长度500mm，法兰至叶片材质304 | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 外螺纹式水位电极 | 伊莱科 | DJM16*1.5-87，连接螺纹M16*1.5，总长87mm，绝缘体材质：纯氧化铝陶瓷，电极、螺纹材质：优质合金钢，耐压20Mpa，耐温370℃，含22*16*2mm紫铜垫片 | 只 | 200 |  |  |
| 4 | 减速机 | 江苏国茂减速机 | GR79-Y4-4P-45.81-M1-270°-ZPIE0 | 台 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.本项目报价为一次性报价，一次性供货，供货周期为    天，价格须包含运费、税费等一切费用，具体尺寸供货商协商；

- 2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 3.发票必须为增值税专用发票。

- 4.货到验收合格、提供增值税专票后30日内按实支付货款。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2022年  月    日