报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位询价要求，参加2023年临江公司2月份仪控备件采购项目比价（编号202302005）,本次询价限额为4.925万元，报价如下（合计：    元，税率为      %）

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双法兰隔膜式差压变送器 | 重庆四联 | 型号：PDS483H-1FT2DB AA0303-A2DA/G60 测量范围：-160~160KPa 最大工作压力：1.6MPa 电源：24Vdc 准确度：0.15级 法兰：DN50 PN1.0/1.6MPa 304 A9C4TL230A20S | 件 | 1 |  |  |  |
| 2 | 一体化温度变送器分体式） | 上自仪、川仪、天康 | SBWR-1E-TS1(0-1300)/9M2SS10000/WRKL2-5722-1MFA-1050P900P900-A1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF | 支 | 24 |  |  | 1)结构形式:整体钻孔锥形套管； 2)套管材料:耐高温、耐腐蚀金属； 3)套管外径:Φ20/22； 4)插入深度mm):750； 5)元件连接尺寸:M20*1.5； 6)安装固定方式,标准: 固定法兰HG/T20592-2009； 7)尺寸,等级及密封面:DN50, PN16, RF； 8)分度号:K,偶丝直径3.2mm 9)精度:I级； 10)测温元件数量:1； 11)结构形式: 铠装/绝缘型； 12)保护管外径:*； 13)保护管材料:*； 14)固定装置规格:M20*1.5 |
| 3 | 一体化温度变送器 | 上自仪、川仪、天康 | SBWR-1-TS1(0~1100)/WRGKK2-33SG-1J1050P-M-AM20/BF02A-S-16P900-H1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF | 支 | 6 |  |  | 1)结构形式:整体钻孔锥形套管； 2)套管材料:310S； 3)套管外径:Φ16； 4)插入深度mm):900； 5)元件连接尺寸:M20×1.5； 6)安装固定方式,标准: 固定法兰,HG/T 20592-2009； 7)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 8)分度号:K； 9)精度:I级； 10)测温元件数量:2； 11)结构形式: 铠装/绝缘型； 12)保护管外径:*； 13)保护管材料:Φ6； 14)固定装置规格:M20*1.5 |
| 4 | 一体化温度变送器 | 上自仪、川仪、天康 | SBWR-1-TS1(0~800)/WRGKK2-33SG-1J1650G-M-AM20/BF03-S-16HL1500-HL1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF | 支 | 6 |  |  | 1)结构形式:直形套管； 2)套管材料:316L； 3)套管外径:Φ16； 4)插入深度mm):1500； 5)元件连接尺寸:M20×1.5 6)安装固定方式,标准: 固定法兰,HG/T 20592-2009； 7)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 8)分度号:K； 9)精度:I级； 10)测温元件数量:2； 11)结构形式: 铠装/绝缘型； 12)保护管外径:*； 13)保护管材料:Φ6； 14)固定装置规格:M20*1.5 |
| 5 | 一体化温度变送器 | 上自仪、川仪、天康 | SBWZ-4-TS1(0~800)/WZPK2-6316-1JG3M-WH850HL700-HL1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF，带变送器 | 支 | 10 |  |  | 1)结构形式:直形套管； 2)套管材料:316L； 3)套管外径:Φ16； 4)插入深度mm):850×700； 5)元件连接尺寸:/； 6)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 7)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 8)分度号:K； 9)精度:I级； 10)测温元件数量:2； 11)结构形式: 铠装/绝缘型； 12)保护管外径:*； 13)保护管材料:Φ6； 14)固定装置规格:/； |
| 6 | 一体化温度变送器 | 上自仪、川仪、天康 | SBWZ-4-TS1(0~400)/WZPK2-6316-A3P2JGM-WH800HL650-HL1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF | 支 | 6 |  |  | 1)结构形式:直形套管； 2)套管材料:316L； 3)套管外径:Φ16； 4)插入深度mm):800×650； 5)元件连接尺寸:/； 6)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 7)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 8)分度号:PT100； 9)精度:A级； 10)测温元件数量:2； 11)结构形式: 铠装/绝缘型； 12)保护管外径:*； 13)保护管材料:Φ6； 14)固定装置规格:/； |
| 7 | 一体化温度变送器 | 上自仪、川仪、天康 | SBWZ-4-TS1(0~250)/WZPK2-6316-A3P2JGM-WH850HL700-HL1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF | 支 | 5 |  |  | 1)结构形式:直形套管； 2)套管材料:316L； 3)套管外径:Φ16； 4)插入深度mm):850×700； 5)元件连接尺寸:/； 6)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 7)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 8)分度号:PT100； 9)精度:A级； 10)测温元件数量:2； 11)结构形式: 铠装/绝缘型； 12)保护管外径:*； 13)保护管材料:Φ6； 14)固定装置规格:/； |
| 8 | 一体化温度变送器 | 上自仪、川仪、天康 | SBWZ-4-TS1(0~250)/WZPK2-6316-A3P2JGM-WH600HL450-HL1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF，带变送器 | 支 | 10 |  |  | 1)结构形式:直形套管； 2)套管材料:316L； 3)套管外径:Φ16； 4)插入深度mm):600×450； 5)元件连接尺寸:/； 6)安装固定方式,标准: 卡套法兰,HG/T 20592-2009； 7)尺寸,等级及密封面:DN25, PN16, RF； 8)分度号:PT100； 9)精度:A级； 10)测温元件数量:2； 11)结构形式: 铠装/绝缘型； 12)保护管外径:*； 13)保护管材料:Φ6； 14)固定装置规格:/； |
| 9 | PT100引线式铠装温度探头 | 虹润 | 热电阻φ4*40*1000mm | 支 | 10 |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1.本项目报价为一次性报价，一次性供货，供货周期为    天，价格须包含运费、税费等一切费用；

- 2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 3.发票必须为增值税专用发票。

- 4.货到验收合格、提供增值税专票后30日内按实支付货款。

5.若有偏离，填写附件一偏离表。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2023年  月    日

附件一

比价要求偏离说明表

报价人名称：         （公章）  编号：   202302005

| 序号 | 货物名称 | 比价要求 | 是否偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表若为空白则视为无偏离

全权代表签字：                     日期：

附营业执照