报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位询价要求，参加2023年临江公司法兰带压堵漏维修服务采购项目比价（编号202309005）,本次询价限额为4.85万元，报价如下（合计：    元，税率为      %）

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带压堵阀 | / | DN40及以下，PN40及以下，蒸汽/水，温度小于200℃，管道法兰材质：碳钢，质保一年 | 处 | 2 |  |  | 空冷器、热力除氧器法兰堵漏 |
| 2 | 带压堵阀 | / | DN50-DN65，PN40及以下，蒸汽/水，温度小于200℃，管道法兰材质：碳钢，质保一年 | 处 | 3 |  |  | 锅炉给水泵法兰堵漏 |
| 3 | 带压堵阀 | / | DN80-DN100，PN40及以下，蒸汽/水，温度小于200℃，管道法兰材质：碳钢，质保一年 | 处 | 1 |  |  | 分汽缸、空冷器法兰堵漏 |
| 4 | 带压堵阀 | / | DN125-DN150，PN40及以下，蒸汽/水，温度小于200℃，管道法兰材质：碳钢，质保一年 | 处 | 2 |  |  | 分汽缸、空冷器法兰堵漏 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1.本项目服务期为一年，价格须包含人工费、耗材费、维修工具及设备费、税金等一切费用。供应商须在接到采购人带压堵漏维修通知的15日内完成维修作业。

- 2.带压堵漏的材料应符合国家或行业标准。

- 3.发票必须为增值税专用发票。

- 4.带压堵漏维修作业完成验收后，供应商提供增值税专票，采购人于30日内按实支付费用。

- 5.质保期限为一年，质保内容须包含带压堵漏的材料，非人为因素造成的再次泄露须免费上门补漏。

6.若有偏离，填写附件一偏离表。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2023年  月    日

附件一

比价要求偏离说明表

报价人名称：         （公章）  编号：   202309005

| 序号 | 货物名称 | 比价要求 | 是否偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表若为空白则视为无偏离

全权代表签字：                     日期：

附营业执照