杭州临江环境能源有限公司

2024年临江公司电机委外维修服务采购项目

竞争性谈判文件

谈判编号: HZLJ-OP-20231127-3

采 购 人：杭州临江环境能源有限公司

谈判代理：欧邦工程管理集团有限公司

二〇二四年二月

目  录

第一章  谈判公告	2

第二章  供应商须知	4

第三章 用户需求书	14

第四章  评审方法及评价标准	17

第五章  响应文件格式	19

第六章  合同条款及格式（仅供参考，以实际签订为准）	27

# 第一章  谈判公告

杭州临江环境能源有限公司2024年临江公司电机委外维修服务采购项目已批准实施，资金自筹，采购人为杭州临江环境能源有限公司。项目已具备谈判条件，现对该项目进行公开竞争性谈判。欢迎对本项目有兴趣并符合供应商资格条件的供应商参加谈判。具体如下：

1、谈判项目编号： HZLJ-OP-20231127-3

2、项目名称：2024年临江公司电机委外维修服务采购项目

3、项目地点：杭州市钱塘区临江街道临江循环经济产业园内

4、采购人：杭州临江环境能源有限公司

5、项目预算：52.43万元（含税）

6、谈判范围及内容：

6.1谈判标的：电机委外维修服务。

6.2服务期限：自合同签订之日起1年，根据采购人生产计划，确定维修数量要求，分批次维修，响应人在接到采购人电话或书面通知后10日内完成每批次维修。

6.3具体需求详见竞争性谈判文件第三章“用户需求书”；

6.4 采购人对响应人的要求视同各采购人对响应人的要求，响应人均需满足；响应人对采购人的承诺、响应视同响应人对各采购人的承诺、响应，响应人均需履行。

7、供应商资格条件

（1）在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格，有能力提供相应的服务；

（2）供应商近三年在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有责合同纠纷等不良记录；

（3）近两年内未被列入黑名单或者不合格供应商名录库；

（4）业绩证明：供应商提供自2020年1月1日起至少1例电机维修的业绩（同时提供合同复印件和与合同相对应的正规合法发票复印件作为业绩证明材料，缺少其中任何一个均视为业绩证明材料不符合要求）；

（5）与采购人/采购人存在利害关系可能影响谈判公正性的单位，不得参加本项目谈判。单位负责人为同一人或者存在控股、管理、关联关系的不同单位，不得同时参加本谈判项目谈判。

（6）本项目不接受联合体参与；

注：上述证明资料须齐全、有效，复印件应加盖供应商单位公章（所盖印章均为物理印章，加盖电子印章的将被视为无效，下同），并在响应文件中提供。

8、竞争性谈判文件获取

（1）报名期限：不设报名环节；

（2）文件获取：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州临江环境能源有限公司网站免费下载

9、谈判截止时间和谈判地点：

截止时间：2024年2月22日14时00分

地点：欧邦工程管理集团有限公司开标室（杭州市西湖区文一西路558号绿城西溪诚园诚公馆1号楼9楼）

10、谈判时间和地点：

时间：2024年2月22日14时00分

地点：欧邦工程管理集团有限公司开标室（杭州市西湖区文一西路558号绿城西溪诚园诚公馆1号楼9楼）

11、谈判保证金

谈判保证金金额：人民币壹万元整

支付方式：汇票/支票/电汇/转账（必须为谈判企业账户汇出，个人形式递交或现金递交视为未缴纳）

收款单位（户名）：杭州临江环境能源有限公司

账号：3301040160008775754

开户行：杭州银行大江东支行

12、其他事项

本项目相关公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州市环境集团有限公司、杭州临江环境能源有限公司官网发布，如公告内容、时间不一致的以浙江政府采购网发布的信息、时间为准。

13、联系方式

采购人：杭州临江环境能源有限公司

地址：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口

联系人：叶工

电话：18458245764

电子邮件：/

招标代理：欧邦工程管理集团有限公司

地址：杭州市西湖区文一西路558号绿城西溪诚园诚公馆1号楼9楼

联系人：周工

电话：13575454487

邮箱：359702621@qq.com

监督人：李文拓

电话：15636132687

杭州临江环境能源有限公司

日期：2024年2月 1日

- 第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 谈判组织形式 | 本项目采用公开竞争性谈判方式。 |
| 采购人 | 名称：杭州临江环境能源有限公司 地址：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口 联 系 人：叶工 电 话：18458245764 电子邮件：/ |
| 招标代理机构 | 名称：欧邦工程管理集团有限公司 地址：杭州市西湖区文一西路558号绿城西溪诚园诚公馆1号楼9楼 联系人：周工 电话：13575454487 邮箱：359702621@qq.com |
| 项目概况 | 谈判项目编号：HZLJ-OP-20231127-3 项目名称：2023年临江公司电机委外维修服务采购项目 项目地点：杭州市钱塘区临江街道临江循环经济产业园内 项目概算：52.43万元（含税） 谈判方式：公开竞争性谈判 |
| 资金来源及落实情况 | 已落实，自筹 |
| 谈判范围及内容 | 见谈判公告 |
| 供应商资格审查方式、资格条件 | 供应商资格审查方式：详见竞争性谈判文件第四章“评审办法及评价标准”。 供应商资格条件见谈判公告 |
| 联合体参与要求 | R不接受 |
| 关联性参与要求 | 见谈判公告 |
| 分包、转包 | （1）分包：□允许 þ不允许 （2）本项目不得转包 |
| 响应和偏差 | 详见竞争性谈判文件第四章“评审办法及评价标准”。 |
| 竞争性谈判文件的获取 | 竞争性谈判文件的获取方式、要求见谈判公告 |
| 对竞争性谈判文件提出问题的截止时间、方式 | 提出问题截止时间：2024年2月6日17:00 提出问题方式：供应商请在上述时间前将所有问题一次性以E-mail形式发送word版和加盖公章的PDF扫描件或图片格式到指定邮箱：359702621@qq.com 且word版本不低于word2007版本 注：未按上述要求提出的问题，采购人有权不予答复。 |
| 竞争性谈判文件澄清、修改发出的形式 | 澄清问题截止时间：2024年2月8日17:00 在本项目谈判公告发布页面公布（详见谈判公告），供应商可自行下载获取澄清或修改文件。 注：谈判截止时间前，请供应商务必关注补充公告。 |
| 谈判报价的组成 | 本项目最高限价为52.43万元（含税），超出最高限价的将被否决。 |
| 响应文件份数及其他要求 | 响应文件份数：1正4副 提交电子版文件： ☑否 ¨是，提交电子版带红章的PDF文件及word版本各1份（U盘形式）。 |
| 装订要求 | 是否分册装订： þ不分册装订； 装订要求：建议A4幅面，双面打印，卡纸作封面。采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 注：不采用胶装的响应文件将视作未按竞争性谈判文件规定的格式编制。 |
| 踏勘现场 | 本项目是否组织踏勘现场： þ不组织 ¨组织 |
| 谈判预备会 | 本项目是否召开谈判预备会： þ不召开 ¨召开 |
| 谈判保证金缴纳 | 本项目需要缴纳谈判保证金。 具体要求见谈判公告。 |
| 谈判样品 | 本项目有无要求供应商提供样品： þ无 ¨有 |
| 响应文件密封包装要求 | 对响应文件密封包装的要求： 响应文件必须密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字。 |
| 封套上写明 | 采购人地址： 采购人名称： 供应商地址： 供应商名称： （项目名称） 响应文件 在 年 月 日 时 分（即谈判时间）前不得开启。 |
| 谈判截止时间 | 详见谈判公告 |
| 响应文件递交地点 | 详见谈判公告 |
| 谈判有效期 | 90日历天（从谈判截止之日算起） |
| 谈判时间和地点 | 谈判时间：同谈判截止时间。 谈判地点：同响应文件递交地点。 |
| 谈判时应携带的资料 | 参加谈判的供应商法定代表人或其委托代理人必须携带本人身份证（或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照）原件（其他诸如市民卡等无效）、法定代表人身份证明（详见第五章“响应文件格式”，委托代理人的则须提供授权委托书）原件（如密封在响应文件里，开启后查验符合要求也可以）。 |
| 谈判顺序 | 本项目按照后到先谈的顺序谈判。 |
| 评审委员会的组建 | 评审委员会人数：5人及以上单数，其中采购人代表1人（不超过1人），专家4人（有关技术、经济方面的专家人数不少于三分之二）。 评审委员会组成方式：由采购人代表和有关技术、经济方面的专家组成。 |
| 评审办法 及否决谈判条款 | 详见竞争性谈判文件第四章“评审办法及评价标准”。 |
| 评审委员会推荐成交候选人的人数 | 1人 |
| 履约保证金 | 履约保证金金额：约合同价的5% 履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/转账 履约保证金缴纳时间：中标通知书领取之后，合同签订之前 履约保证金接收人：杭州临江环境能源有限公司 履约保证金有效期限：履约保证金将在本项目合同到期或终止后，扣除响应人应承担的违约金、损失赔偿金等款项后经响应人申请后无息退还。 |
| 异议、投诉、监督 | 详见谈判公告 |
| 需要补充的其他内容 |  |
| 备注 | （1）供应商须知内容和本前附表内容不一致的，以本前附表中所载内容为准。 （2）如发现竞争性谈判文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规内容时，请在规定的提出问题截止时间前同时向采购人或谈判代理机构以指定的书面形式反映，逾期不再受理对竞争性谈判文件条款提出的问题。 （3）采购人认为需要补充的其他内容：/ |

- （一）  总  则

1、项目简介

本次的采购的内容为电机维修服务采购项目。

本次采购形式为竞争性谈判。

本次采购的资金已经落实。

2、合格的响应人

2.1 “合格的响应人”系指向采购人提交《响应文件》且符合采购公告中响应人资格要求的响应人。

3、如果响应人代表不是法定代表人， 需持有《法定代表人授权书》（统一格式）。

4、合同实施过程中，须与采购人积极配合。如果成交，成交单位为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由成交人自理。

5、若本次采购，所有响应人的报价经评审小组认定明显高于市场价格则采购人保留重新组织采购的权利。

6、所有接收后的响应文件概不退还。

7、无论谈判过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担与谈判响应有关的全部费用。

8、定义

8.1 采购人：系指杭州临江环境能源有限公司。

8.2采购文件（采购文件）：系指本文件。

8.3评审小组：系指由采购人依法组建的，承担对供应商的响应文件进行评审、与响应人代表进行谈判的组织，类似于评审委员会。

8.4 响应人（报价人）：系指参与竞争性谈判的供应商。

8.5 响应文件：系指本项目供应商递交的，参与谈判的各种书面资料，类似于响应文件。

8.6采购代理机构：系指欧邦工程管理集团有限公司。

## （二） 采购文件

1、采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充文件（如有）等组成。

2、采购文件的澄清

响应人对采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同；）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面形式对必要问题予以答复(任何口头答复均不作为报价依据)。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关响应人。

本采购文件及相应的补充文件、通知等解释权归欧邦工程管理集团有限公司所有。

3、采购文件的修改

3.1 在响应文件递交截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以书面形式通知响应人。修改文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有响应人均有约束力。

3.2 为使响应人有足够的时间按修改文件要求修正响应文件，采购人可酌情推迟递交响应文件截止时间和谈判时间，并将此变更通知响应人。

## （三） 响应文件

### 1、响应文件

1.1 响应人应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制响应文件，提供相关技术参数、资料，对采购文件中的各个项目给予实质性答复（包括商务、技术、资信），并保证响应文件的正确性和真实性，否则可能导致不利的评定。响应文件统一采用汉语言文字，计量单位应使用国际单位（文件中另有规定的除外）。

1.2 未对采购文件的各项要求作出实质性响应的响应文件可能导致被拒绝。

### 2、响应文件的组成

响应文件由资格审查部分、技术部分及商务部分三部分组成。

2.1资格审查部分

a. 营业执照（提供复印件加盖盖章）

b．业绩证明材料（如有，提供中标通知书或合同复印件加盖公司公章）

c．响应人认为需要说明的其他文件资料

2.2技术部分主要包括下列内容：

a. 技术规范偏离表（需有明确内容）

b. 服务计划书

c．响应人应提供针对项目的完整技术服务方案

d．优惠条件及特殊承诺(如有）

e．响应人单位情况表

f．响应人需要说明的其它文件及资料复印件

2.3商务标部分主要包括下列内容：

a. 法定代表人授权书

b. 谈判保证金

c. 响应函

d．报价明细清单

e．声明书

f．采购文件要求响应人提交的其他响应资料

### 3、响应文件的编制

3.1响应文件应按采购文件的规定和要求进行编制，采用打印、复印或钢笔书写，按照商务、技术、资格审查的顺序整理，装订成一册，一式五份，其中正本一份，副本四份，并注明“正本”、“副本”字样（正副本如有差异，以正本为准）。

3.2响应文件经法定代表人或授权代表人签字（盖章）确认并加盖公章后装袋密封，在封皮表面写明采购人名称、地址和工程名称并在封口封条处加盖单位公章或密封章。

### 4、报价要求

4.1报价货币必须为人民币。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4.2响应报价是采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现，包含采购、包装、运输、搬运、保险、采购代理服务费、税金等一切费用，即运送至采购人要求地点的包干价格。响应人估算错误或漏项的风险均由响应人承担。

4.3响应人应按采购文件的要求认真填写相应材料，响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

### 5、谈判保证金

5.1 响应人须按须知表中的要求提供谈判保证金，否则采购人将不接受响应文件。

5.2 发生下列情况之一，谈判保证金将被没收：

1）响应文件递交截至时间后，响应人撤回响应文件的。

2）成交人未按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）采购过程及响应文件中有弄虚作假行为。

### 6、响应文件的有效期

6.1自谈判日起90天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应文件将被拒绝。签订合同后，成交人的响应文件有效期跟随合同有效期。

6.2在特殊情况下，采购人可与响应人协商延长响应文件的有效期,这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3响应人可拒绝接受延期要求而不会导致谈判保证金被没收。同意延长有效期的响应人不能修改响应文件。

## （四）响应文件的递交

### 1、密封及标记

响应文件（包括商务、技术、资信）统一密封于一个包装袋中。

### 2、响应文件递交截止时间

2.1响应文件必须在规定的截止时间前按采购文件规定送达指定的谈判地点。

2.2采购人如因故推迟谈判时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

### 3、响应文件的修改和撤回

3.1 在谈判响应截止时间前，响应人可以用书面形式提出修改或撤回其响应文件并送达到采购人。

3.2响应人修改或撤回响应文件的书面材料，须密封送达到采购人。同时应在封皮上注明“响应文件修改”或“响应文件撤回通知”字样。

3.3若响应人以传真或电报形式通知采购人撤回响应文件，随后必须补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件送达到采购人。

3.4从谈判响应截止日期起至响应文件有效期满这段时间内，供应商不得撤回其报价，否则谈判保证金将被没收。

## （五）谈判、评审及合同签订

### 1、谈判

1.1 响应人按采购文件规定的时间、地点进行谈判。

1.2 响应人法定代表人或法定代表授权委托人作为主谈判代表必须出席谈判大会，且随身携带身份证(或采购人认可的其他身份证明)、法定代表人授权委托书（如密封在响应文件里，评审时查验符合要求也可以）。

1.3 验证谈判保证金。

1.4 采购代理机构对谈判过程进行记录，以存档备查。

### 2、响应文件评审及谈判

2.1 采购人将组织评审小组，对有效的响应文件进行比较和评审。评审小组成员为3人及以上单数，通过随机抽取产生。

评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或者供应商主要负责人的三代以内近亲属的；

（2）项目审批部门或者有关行政监督部门的工作人员的；

（3）与供应商有经济或者其他利害关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在采购、评审以及其他与采购响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律、法规、规章规定应当回避的其他情形。

2.2 评审办法

详见本采购文件所附评审办法。

### 3、确定成交供应商

采购人将根据评审小组推荐的成交候选人依法按有关规定确定成交供应商。

### 4、成交条件

1) 响应文件符合竞争性采购文件要求；

2) 供应商有很好的执行合同的能力；

3) 供应商能够提供质量技术可靠、商务经济占综合优势的产品及服务。

采购人将把成交通知书授予经评审的最低价的供应商。

采购人、采购代理机构及评审小组对未成交的供应商不作落标原因解释，不退还响应文件。

### 5、成交通知书

在确定成交人后，采购人将以书面形式通知成交人。

### 6、合同协议书的签订

6.1成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

6.2采购文件、响应文件及补充修改文件、评审过程中有关澄清文件及询标纪要和成交成交通知书均作为合同附件。

6.3 拒签合同的责任

成交人接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以违约处理，其谈判保证金不予退回，并赔偿由此造成的直接经济损失。

### 7、履约保证金

7.1成交人应在签订合同前向采购人提供成交金额的5%的履约保证金。如成交人不及时提交履约保证金或不按时与采购人签订合同，采购人将有充分理由废除授标，并没收其谈判保证金。

7.2履约保证金自签发之日起至所有项目通过最终验收前有效，如采购文件另有规定的除外。

7.3 履约结束后,采购人向成交人无息退还。

# 第三章 用户需求书

一、谈判内容

| 维修内容 |  | 规格型号 | 单位 | 能源事业部 | 三固事业部 | 暂定数量合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压电机保养 | 普通电机 | 3KW及以下 | 台 | 10 | 40 | 50 |
|  |  | 4-7.5KW | 台 | 15 | 15 | 30 |
|  |  | 11-18.5KW | 台 | 10 | 10 | 20 |
|  |  | 22-37KW | 台 | 10 | 10 | 20 |
|  |  | 40KW及以上 | KW | 1000 | 2000 | 3000 |
|  | 水泵电机 | 3KW及以下 | 台 | 10 | 15 | 25 |
|  |  | 4-7.5KW | 台 | 10 | 5 | 15 |
|  |  | 11-18.5kKW | 台 | 5 | 0 | 5 |
|  |  | 22-37KW | 台 | 5 | 0 | 5 |
|  |  | 40KW及以上 | KW | 100 | 0 | 100 |
| 低压电机大修 | 普通电机 | 3KW及以下 | 台 | 10 | 40 | 50 |
|  |  | 4-7.5KW | 台 | 10 | 15 | 25 |
|  |  | 11-18.5KW | 台 | 5 | 10 | 15 |
|  |  | 22-37KW | 台 | 5 | 10 | 15 |
|  |  | 40KW及以上 | KW | 1000 | 1000 | 2000 |
|  | 水泵电机 | 3KW及以下 | 台 | 10 | 10 | 20 |
|  |  | 4-7.5KW | 台 | 10 | 5 | 15 |
|  |  | 11-18.5kKW | 台 | 5 | 0 | 5 |
|  |  | 22-37KW | 台 | 5 | 0 | 5 |
|  |  | 40KW及以上 | KW | 100 | 0 | 100 |

二、工作内容

1.低压电机保养内容

1.1电机进厂解体，检测相关电性能、机械性能，并作相关记录。

1.2定子绕组清洗，烘干，浸漆 (级别应符合电机要求)，烘干，电机引出线检查处理。

1.3转子检测及更换：包含转子笼条、转子风叶、转子轴承、动平衡块、转轴（40Gr材质）等，清洗，烘干。

1.4动平衡试验及校准。

1.5电机内、外壳体喷防腐防锈漆。

1.6电机绕组直流电阻测量，测试电机绝缘电阻及耐压测试，极性测试，并附检测报告1份。

1.7轴承及轴承档检查与处理：精加工、更换，更换润滑脂。

1.8风扇和风扇罩检查、维护、加固及更换。

1.9电机端盖检查、精加工、更换。

1.10电机总装、试运、调试合格、出厂，并附测试单 1份。

2.低压电机大修工作内容

2.1电机进厂解体，检测相关电性能、机械性能，并作相关记录。

2.2定子检查、处理:处理松动的槽锲和齿端板、铁芯、线圈、绝缘、电动机引线检查及处理。

2.3电机定子绕组拆除、清理、绕线、嵌线，嵌线完毕后直流电阻测量、测试电机绝缘电阻及耐电压测试、极性测试。

2.4定子线圈，烘潮，浸漆(级别应符合电机要求)，烘干。

2.5转子检测及更换：包含转子笼条、转子风叶、转子轴承、动平衡块、转轴（40Gr材质），清洗，烘干。

2.6动平衡试验及校准。

2.7电机绕组直流电阻测量，测试电机绝缘电阻及耐电压测试，极性测试，并附检测报告1份。

2.8清理及更换定子铁芯，喷防腐防锈漆。

2.9轴承及轴承档检查与处理、精加工、更换，更换润滑脂。

2.10风扇和风扇罩检查、维护、加固及更换。

2.11电机内、外壳体喷防腐防锈漆。

2.12电机总装、试运、调试合格、出厂，并附测试单1 份。

2.13含其他电机保养的工作内容。

三、服务要求

1.按电机工艺规范标准，保证电机质量的前提下，响应人根据采购人要求完成采购人委托的电机维修。

2.响应人不得将维修业务转包或分包给其他任何单位或个人。

3.双方共同对修复后的电机进行验收，最终以电机安装后调试合格为准，并由双方签字确认。

4.响应人所提供的零配件必须是与相应电机品牌一致的正品，响应人不得擅自采用其他品牌的零配件代替，否则，采购人有权不予支付所更换的相应零配件的费用，更换的工期不予顺延。

5.电动机修理完成后，响应人应当按电动机维修技术规范要求进行通电试验，各参数须符合规范标准的要求。

6.其他技术方面的要求，响应人根据电动机检修、检验的行业规范标准执行。

7.维修工期要求：18.5KW及以下电机，拉走之日起5天内维修完成；22KW至55KW的电机（含特种电机），拉走之日起7天内维修完成；75KW以上电机（含特种电机），拉走之日起10天内维修完成。

8.质保期6个月（自维修完成且经验收合格之日起算），电机维修质量问题免费维修及更换。注；缺相，过载，过热及轴承缺润滑脂导致电机损坏不在保修范围内。

9.售后服务：如产品使用过程发生问题，24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到采购人通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

四、其他要求

1、货物在整个运送过程中产生的一切费用，如货物装卸费用、安全费用、环保费用等全部由供应商负责。

2、供应商必须遵守有关法律法规及采购人的规章制度。否则，供应商应承担相应责任。

3、采购人以实际供货验收合格量进行结算。

- 第四章  评审方法及评价标准

一、本评审办法遵照有关规定，并结合本项目的具体情况制定。采购人将查验在响应文件递交截止时间前递交了响应文件的响应人授权代表的身份证、法定代表人授权书。

二、采购工作遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则，评审小组成员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评审工作，择优推荐成交候选人。在评审期间，评审小组及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况。

三、评审工作由采购人依法组建的评审小组负责，人数为三人及以上的单数。评审小组负责评审、询标、谈判等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。各响应人的谈判报价将只在评审小组内公开。

评审小组将对在响应文件递交截止时间前递交的响应文件进行审查并谈判，若出现下列情况之一的响应文件将被视为无效：

- 供应商委托代理人在谈判截止时间时未到谈判现场或未能出示本人有效身份证明原件或未能出示有效的法人授权委托书原件；

- 供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

- 谈判有效期不满足采购文件要求,或者拒绝延长响应有效期的；

- 未响应采购文件的实质性内容或附有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过本次谈判设置的最高限价的；

- 法律、法规、规章和采购文件规定的其他无效标情形。

四、评审小组将与供应商进行分别谈判，先对响应人进行资格审查，再对响应人的技术进行评审。

谈判的内容包括（但不限于）响应人的报价、合同条款响应情况。响应人有义务对评审小组就响应文件中不明确的条款进行澄清，响应人在谈判时可以对其响应文件进行补充或调整，在谈判结束前，响应人应对其澄清、补充、调整的相关内容以书面方式进行最终确认，形成最终承诺书。谈判中如有实质性变动，评审小组将用书面形式通知参加谈判的响应人。

五、评审小组将要求所有参加谈判的响应人按评审小组提出的要求并在规定时间内进行最终报价，各响应人在规定时间之后的报价将被视为无效。

谈判报价至少两轮，最多三轮；后轮报价须小于或等于前一轮报价。

以最终报价由低到高的排序作为确定成交候选人的依据。

六、评审细则

本次评审采用最低价法，即最终报价最低的供应商为第一成交候选人。

评审小组推荐经评审的报价最低供应商为成交候选人（如果报价相同，由评审小组按少数服从多数原则确定第一成交候选人），并编写评审报告。

七、评审小组将根据谈判情况形成谈判报告向采购人提交。谈判报告由评审小组起草，按少数服从多数的原则通过，全体成员在谈判报告上签字确认。

八、采购人将根据评审小组提交的谈判报告，按有关规定确定成交供应商。

九、响应人义务

评审期间，响应人应随时随地答复评审小组的询标，解答包括有关的商务等问题。

# 第五章 响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

正本（或副本）

封面

2023年临江公司电机委外维修服务采购项目

谈判响应文件

供应商：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：      年    月    日

一、谈判响应函

致：杭州临江环境能源有限公司

（响应人全称）授权        （全权代表姓名）         （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的2023年临江公司电机委外维修服务采购项目的有关活动。为此：

一、提供响应须知规定的响应文件正本一套，副本一式四套（共五套）。

二、交货期为                 项目负责人为                  。

三、本次响应报价为：

响应总价                 （大写）               （小写）（保留小数点后两位）。

四、保证遵守采购文件中的有关规定。

五、保证忠实地执行协议双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

六、愿意向贵方提供任何与该项响应有关的数据、标准、技术资料及相关情况。

七、本响应自谈判之日起90天内有效。

八、如果在规定的谈判时间后，我方在响应有效期内撤回响应，其谈判保证金将被贵方没收。

九、我方同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最高折扣响应或收到的任何响应。

十、响应人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

十一、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：__________________________

邮编：__________________________

电话：__________________________

传真：__________________________

响应人（盖章）：__________________________

响应人全权代表（签字）：____________________

日期：____年____月____日

二、报价明细清单

项目名称：2023年临江公司电机委外维修服务采购项目

项目编号：

| 维修内容 |  | 规格型号 | 能源 | 三固 | 单位 | 数量合计 | 谈判单价（元） | 小计金额（元）=数量*谈判单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压电机保养 | 普通电机 | 3KW及以下 | 10 | 40 | 台 | 50 |  |  |
|  |  | 4-7.5KW | 15 | 15 | 台 | 30 |  |  |
|  |  | 11-18.5KW | 10 | 10 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 22-37KW | 10 | 10 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 40KW及以上 | 1000 | 2000 | KW | 3000 |  |  |
|  | 水泵电机 | 3KW及以下 | 10 | 15 | 台 | 25 |  |  |
|  |  | 4-7.5KW | 10 | 5 | 台 | 15 |  |  |
|  |  | 11-18.5kKW | 5 | 0 | 台 | 5 |  |  |
|  |  | 22-37KW | 5 | 0 | 台 | 5 |  |  |
|  |  | 40KW及以上 | 100 | 0 | KW | 100 |  |  |
| 低压电机大修 | 普通电机 | 3KW及以下 | 10 | 40 | 台 | 50 |  |  |
|  |  | 4-7.5KW | 10 | 15 | 台 | 25 |  |  |
|  |  | 11-18.5KW | 5 | 10 | 台 | 15 |  |  |
|  |  | 22-37KW | 5 | 10 | 台 | 15 |  |  |
|  |  | 40KW及以上 | 1000 | 1000 | KW | 2000 |  |  |
|  | 水泵电机 | 3KW及以下 | 10 | 10 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 4-7.5KW | 10 | 5 | 台 | 15 |  |  |
|  |  | 11-18.5kKW | 5 | 0 | 台 | 5 |  |  |
|  |  | 22-37KW | 5 | 0 | 台 | 5 |  |  |
|  |  | 40及以上 | 100 | 0 | KW | 100 |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |

注备注：

1、报价要求货币为人民币，且报价包括材料费、包装费、往返运输费及保险费（如有）、装卸搬运费、税费及完成本项目的一切费用，但不含轴承费用，响应人承担市场价格波动等一应风险；

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；

3、报价有效期90天；

4、报价出现总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价为准，修改单价。

响应人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

三、 响应人单位情况表

响应人：					 		  填表日期：

| 单位名称 |  |  |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 传 真 |  |
| 主管部门 |  |  |  | 企业性质 |  |
| 企业法人 |  |  |  | 资质等级 |  |
| 授权代表 |  |  |  | 职 务 |  |
| 单 位 概 况 | 职 工 总 数 | 员工： 人 |  |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 | 营业面积 |  |
|  | 固定资金 |  | 万元 | 厂房面积 |  |
| 单 位 简 历 | （包括业绩，企业变更情况等） |  |  |  |  |
| 优 势 及 特 长 | （包括环保、节能、专利、获奖产品等） |  |  |  |  |

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作

四、技术规范偏离表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件 条目号 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应人递交的技术规范中与采购文件的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为响应人接受采购文件中的要求。

响应人名称（盖章）：                       法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

五、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：         性别：        年龄：         职务：

系                  的法定代表人。为     2023年临江公司电机委外维修服务采购项目           项目签署的响应文件内容均有效，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

响应人（盖章）：

日  期：

此页须附法定供应商代表人有效证件复印件

六、法定代表人授权书

（采购人全称）             ：

（响应人全称）  法定代表人	（法定代表人姓名）  授权（全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的2023年临江公司电机委外维修服务采购项目（项目编号）的采购活动 ，全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：

响应人全称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

全权代表的身份证复印件

七、声明书

致：杭州临江环境能源有限公司_（采购人）：

______________（响应人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我        （姓名）系__________________（响应人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的___2023年临江公司电机委外维修服务采购_项目的竞争性谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其产品和服务，我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供采购代理机构及其附属机构没有任何联系。

3.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的谈判。

4.我方参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

5.我方未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（谈判/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

响应人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

# 第六章  合同条款及格式（仅供参考，以实际签订为准）

合同编号： LJGS-2023-

服务类采购合同

项目名称：  2023年临江公司电机委外维修服务

甲方：  杭州临江环境能源有限公司

乙方：

签订地：   浙江省杭州市钱塘区

签订日期：               年       月       日

目录

第一章 合同书  …………………………………………………………（页码）

第二章 合同一般条款……………………………………………………（页码）

第三章 安全协议…………………………………………………………（页码）

第四章 廉洁协议…………………………………………………………（页码）

第一章 合同书

年    月    日， 杭州临江环境能源有限公司以  公开竞争性谈判 形式对 2023年临江公司电机委外维修服务  项目进行了采购。经评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30个日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   杭州临江环境能源有限公司   (以下简称：甲方)和   （中或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一、 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1. 本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标或者成交通知书；

3.谈判或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

4.采购文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关采购文件。

- 二、合同标的及价款

本合同总价（含税）为：￥          元（大写：         元人民币），其中服务费￥          元（大写：         元人民币），税率为 13/9/6/3/1  %；货物￥          元（大写：          元人民币），税率为 13/9/6/3/1  %，

1.服务费采用以下第 （2）    条款规定的计价方式计价。

（1）总价合同，本合同总价（含税）为：￥    /  元（大写：                 元人民币），税率为  / %，单价和总价中均包括了服务类、运费、安装调试费、人工费、服务费、税率、杂费等所有费用，该价格已包含甲方为履行本合同所需的全部费用，未列名的分项视为优惠,本合同履行中，甲方不再另行支付任何费用。

（2）单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实按分项单价结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）该分项价格已包含甲方为履行本合同所需的全部费用，未列名的分项视为优惠,本合同履行中，甲方不再另行支付任何费用。

（3）分项清单如下：

| 序号 | 分项名称 | 分项数量 | 分项价格 | 分项金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

## （4）其他计价方式：                   。

2.合同   ¨是  þ否  涉及货物。若涉及货物的的，货物采用以下第    / 条款规定的计价方式计价。

（2）总价合同，本合同总价（含税）为：￥     /      元（大写：                 元人民币），税率为  13/9/6/3/1  %，单价和总价中均包括了服务类、运费、安装调试费、人工费、服务费、税率、杂费等所有费用，该价格已包含甲方为履行本合同所需的全部费用，未列名的分项视为优惠,本合同履行中，甲方不再另行支付任何费用。

（2）单价合同，按需更换、按实结算，货物总额控制。合同清单内货物价格为综合价格，含货款、税金、安装调试费、车辆费、工具费等所有费用。

（3）分项价格如下：

| ## 序号 | ## 货物名称 | ## 规格型号/技术要求 | ## 品牌/制造商 | ## 暂定数量 | ## 单价 | ## 金额 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## / | ## / | ## / | ## / | ## / | ## / | ## / |

①货物名称、品牌、规格型号： /   ；

②货物税率：   /  %；

③货物数量：  /  ；

④货物质量要求：　/ ；

- 三、履行期限、地点、联系方式、交付方式

1.服务交付（实施）的时间（期限）： 自合同签订后12个月  ；

2.服务交付（实施）的地点（地域范围）： 浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号，杭州临江环境能源有限公司厂区内 ；

3.服务交付（实施）的方式：        。

- 4.交付甲方联系人及联系方式：             ；

- 5.乙方联系人及联系方式：             ；

- 6.若服务涉及货物的，则货物的：

（1）交付期限：    /     ；

（2）交付地点： /    ；

（3）交付方式：   /   。

- 四、质量和服务要求

- 1.按电机工艺规范标准，保证电机质量的前提下，乙方根据甲方要求完成甲方委托的电机维修。

- 2.乙方不得将维修业务转包或分包给其他任何单位或个人。

- 3.双方共同对修复后的电机进行验收，最终以电机安装后调试合格为准，并由双方签字确认。

- 4.乙方所提供的零配件必须是与相应电机品牌一致的正品，乙方不得擅自采用其他品牌的零配件代替，否则，甲方有权不予支付所更换的相应零配件的费用，更换的工期不予顺延。

- 5.电动机修理完成后，乙方应当按电动机维修技术规范要求进行通电试验，各参数须符合规范标准的要求。

- 6.其他技术方面的要求，乙方根据电动机检修、检验的行业规范标准执行。

- 7.维修工期要求：18.5KW及以下电机，拉走之日起5天内维修完成；22KW至55KW的电机（含特种电机），拉走之日起7天内维修完成；75KW以上电机（含特种电机），拉走之日起10天内维修完成。

- 8.质保期6个月（自甲方确认维修完成之日起算），电机维修质量问题免费维修及更换。注；缺相，过载，过热及轴承缺润滑脂导致电机损坏不在保修范围内。

- 9.售后服务：如产品使用过程发生问题，24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到甲方通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

- 五、检验和验收

1.乙方按照合同的约定，完成合同约定的工作内容，甲方按照合同的约定要求进行验收。若甲方认为有必要可依法邀请相关方参加。若有验收特别约定的，按特别约定条款执行。

2.合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收单或者验收报告。

六、验收特别约定条款

1.  无              。

七、履约保证金

乙方     þ是  ¨否   需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.履约保证金的比例为合同金额的  5   %，金额为      元；

- 2.履约保证金支付时间：乙方应于本合同签订前按竞争性谈判文件和本合同约定的支付履约保证金；

- 3.履约保证金支付方式： 电汇/转账 ；账户信息如下：

- 名称：杭州临江环境能源有限公司

- 税号：91330100MA2B02NX2L

- 地址电话：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号 0571-81997919

- 开户行及账号：杭州银行大江东支行 3301040160008775754

## 4.如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 5.甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起   30  个工作日内将履约保证金无息退还乙方。

- 6.乙方提前完成合同约定内容且无任何遗留问题，双方可提前终止合同（按第二章合同一般条款中的合同中止、终止条款执行），甲方应在终止合同之后提前无息退还乙方履约保证金。

- 八、预付款

甲方    ¨是   þ否  需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.预付款比例、支付方式、时间：   /      ；

2.预付款的扣回方式：      /     ；

3.预付款的担保措施：  /     。

九、资金支付

1.甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到合格发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

2.本合同   ¨是  þ否  有质保金。若有质保金的，则：

（1）质保期限：    /     ；

（2）质保金的比例为合同金额的  / %；

（3）质保金支付条件：质保期内无任何质量问题，双方无任何遗留问题 ，质保期结束后30天内甲方无息支付。

3.本项目资金支付的方式、时间和条件采用以下第  （1）  条款规定：

（1） 按月支付，甲方每月对乙方上月服务质量进行考核，经考核合格的，甲方收到乙方提供的增值税专用发票后，甲方在本合同约定时间内完成支付 ；经考核不合格的，按本合同约定的考核标准扣除相应费用；考核要求、标准按验收特别约定条款、甲方制度规定（以要求较高者为准）执行，如前述条款/规定无考核要求、标准的，乙方于次月15日前向甲方提供增值税专用发票，甲方收到乙方提供的增值税专用发票后，甲方在本合同约定时间内完成支付；

（2）按季度支付，甲方每季度对乙方上季度服务质量进行考核，经考核合格的，甲方收到乙方提供的增值税专用发票后，甲方在本合同约定时间内完成支付 ；经考核不合格的，按本合同约定的考核标准扣除相应费用；考核要求、标准按验收特别约定条款、甲方制度规定（以要求较高者为准）执行，如前述条款/规定无考核要求、标准的，乙方于下一季度开始后30日内向甲方提供增值税专用发票，甲方收到乙方提供的增值税专用发票后，甲方在本合同约定时间内完成支付；

（3）一次性付款，经甲方验收合格后，甲方收到乙方提供的增值税专用发票后，甲方在本合同约定时间内完成支付。

（4）其他付款方式：      /       。

十、违约责任

1.除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金每迟延履行一日按本合同总价的0.1%计算，迟延履行达到  15 天的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方一次性承担（□本合同累计已发生金额/R合同约定总金额） 30%的违约金；

2.服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金每迟延履行一日按本合同总价的0.1%计算，迟延交付达到   天的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方一次性承担（□本合同累计已发生金额/□合同约定总金额） 30%的违约金；

3.除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   0.05   %计算，迟延付款达到   天的，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

4.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

5. 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.如果出现政府采购监督管理部门或者纪检部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

7.违约责任另有约定的，从其约定，具体如下：

（1）乙方交付的服务或者货物不符合合同约定或验收不合格的，应当及时更换完善，因此延误成果交付期限的，按照逾期成果交付承担违约责任 ；

（2）乙方不履行售后服务义务的，每次应向甲方承担1000元的违约金，且仍应履行售后服务义务；

（3）甲方无故拒收成果交付，乙方有权要求甲方按照合同原价支付费用  。

（4）若质保期内出现质量问题，甲方有权从质保金中扣除违约金，同时乙方应免费维修或更换。

- 十一、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第  2    条款规定的方式解决：

1.将争议提交甲方所在地仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2.向甲方所在地人民法院起诉。

- 十二、合同生效

本合同自双方盖章、签字时生效。合同份数按一式四份规定，第二章合同一般条款、第三章安全协议、第四章廉洁协议为本合同不可分割的一部分，均具有同等法律效力。

第二章 合同一般条款

- 一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.“合同”系指甲方和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.“合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，甲方应支付给中标或成交供应商的价格。

3.“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向甲方履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括甲方自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

4.“甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的甲方；甲方委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，甲方的授权委托书作为合同附件。

5. “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

6.“现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 二、 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 三、 知识产权

1. 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，双方另行商定签订协议。如双方未另行签订书面协议的，乙方为履行本合同下义务所形成的各项成果文件之所有权、知识产权均归属于甲方所有，且甲方有权自行或委托第三方进行修改。

四、履约检查和问题反馈

1.甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 五、结算方式和付款条件

- 1.结算方式为转账或者电汇 ，若甲方采用银行承兑支付，双方另行协商；

- 2.付款条件：乙方提供的服务或者货物应满足合同约定要求，未出现违规违约的情况 ；

- 六、技术资料和保密义务

1.乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2. 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

3.除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 七、质量保证

乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求。

- 八、 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 九、合同变更或补充

1.合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.本合同如有未尽事宜，双方协商解决。经双方协商后以补充协议形式书面确认，并作为本合同不可分割部分。如补充协议与本合同有不同之处，以补充协议为准。

3.本合同生效后，双方就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，或者存在明显错误的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款确定。

- 十、合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 十一、不可抗力

1.如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3.因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5个工作日内以书面形式变更合同；

4.受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在3个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 十二、税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 十三、乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 十四、合同中止、终止

1. 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.双方当事人应当中止或者终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任；

3.合同到期后，自动终止合同；

4.乙方完成合同约定内容的（不得超过合同总金额），自动终止合同；若在合同有效期之前完成的，提前终止合同，无须再另行签订终止补充协议；

5.出现违约行为的，甲方有权中止或解除合同。

- 十五、通知和送达

1.任何一方因履行合同而以合同第一章尾部所列明的电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 十六、计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 十七、合同使用的文字和适用的法律

1.合同使用汉语书就、变更和解释；

2.合同适用中华人民共和国法律。

- 十八、特别提示

甲乙双方共同确认：本合同系经双方协商后订立，双方已就本合同（包括但不下于合同书、合同一般条款、安全协议、廉洁协议等，本条下同）全部条款向另一方作充分提示、说明，双方已充分理解、认可本合同全部内容，并确认本合同全部内容不存在不合理地免除或者减轻任何一方责任、加重任何一方责任、限制/排除任何一方主要权利的情形。

甲方：杭州临江环境能源有限公司           乙方：

统一社会信用代码：91330100MA2B02NX2L     统一社会信用代码或身份证号码：

地址：浙江省杭州市钱塘区                地址：

临江街道红十五路10388-123号

电子邮箱：                               电子邮箱：

法定代表人或授权代表                    法定代表人或授权代表

（签字）：                                 （签字）:

开户银行：杭州银行大江东支行：          开户银行：

开户账号：3301040160008775754           开户账号：

第三章  安全协议（若有）

发包单位：杭州临江环境能源有限公司（简称甲方）

承包单位：                （筒称乙方）

甲方将   2024年临江公司电机委外维修服务 委托给乙方承包，为全面落实安全生产管理工作，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家有关法规、地方政府有关规定，明确双方的安全环保责任，加强对承包单位的管理，维护生产区域正常的生产和工作秩序，保证安全生产，以确保服务安全，经双方协商达成一致特签订如下条款，双方必须共同遵守执行。

一、服务项目

1.项目名称：   2024年临江公司电机委外维修服务

2.项目地址：位于浙江省杭州钱塘区临江街道杭州临江环境能源有限公司厂区内。

二、甲方职责

1.甲方对乙方资质进行审查，确保符合要求，并为乙方正常服务场所工作提供便利，        项目实施前就各实施区域的现状及周边情况向乙方进行交底。如：实施项目周边的电缆线、消防管道及排水沟及周边车辆行驶情况等。

2.为本项目指定专人负责具体的联系沟通工作。

3.做好与本项目有关的其他各级单位的沟通协调工作。

三、乙方职责

1.建立健全本单位该项目的安全生产责任制度和安全生产管理制度，健全组织机构，落实本现场专职安全管理人员。

2.乙方在项目服务期间，必须对工作人员进行安全生产教育，落实安全技术交底工作，确保各类专业技术人员持证上岗。

3.乙方应遵守甲方相关的安全生产管理制度，在禁烟区内严禁吸烟以及擅自动用各类明火（动用需经审批），并在现场设置灭火器材及警示标识。

4.乙方在项目服务期间应严格按照用电规范要求，严禁私拉乱接电线，各类电器、照明设备必须使用防爆产品或设置防爆装置。

5.乙方内部要建立安全生产检查制度、落实自查自检，按“定人、定时间、定措施”的隐患整改原则，消除现场不安全因素。

6．安全、规范、文明、科学作业，不损坏甲方的地上地下各类设施，确保项目实施区域安全有序。

7.接受甲方的监督检查。

四、违约责任

1.在项目服务过程中，乙方必须做到安全生产，并服从甲方管理人员的调度指挥，有下列行为的，乙方扣罚履约保证金500-1000元/次：

①不服从甲方指挥，强令冒险作业；

②未按要求参加甲方组织的各项安全检查、会议活动；

③工作人员在禁烟区擅自动火、吸烟；

④工作人员未按规定穿戴劳动防护用品，经劝说不听或不服从管理的；

⑤项目服务过程造成环境影响。

2.乙方在项目服务过程中有下列行为的，扣罚履约保证金5000元/次：

①由于乙方原因造成甲方被主管单位、新闻媒体、12345公开电话投诉或其他上级有关部门书面警告等通报批评的；

②乙方未履行职责，经甲方三次书面警告的，进行停业整顿的，每次停业整顿。

3.乙方项目服务人员无证驾驶车辆（设备）、特殊工种无证上岗、消防器材配置缺损已提醒二十四小时无改进措施等现象，扣罚保证金2000元/人·次。

4.乙方在项目服务过程中，对甲方的设施、绿化道路造成影响，由乙方应按甲方要求及时进行原貌恢复或清理，如乙方未能及时进行处理的，甲方有权委托相关部门执行，相应费用在乙方履约保证金中扣除。

5.乙方在项目服务过程中，造成甲方生产设施损坏或给甲方生产造成明显影响的，根据设施损坏和影响的程度，乙方须按价给予赔偿，并处罚款。若影响周边生态环境，应按污染程度给予全责赔偿（包括被环保职能部门的处罚）。

6.发生紧急情况，乙方应及时向上级主管和甲方报告，同时向相关领导或值班人员汇报。如发生人员伤亡应迅速抢救伤员，并在第一时间送就近医院。

7.在项目服务期间，乙方发生的安全事故以及造成的人员或财产损失由乙方全额负责。

8.其他违反甲方相关安全规章制度的现象，根据违规情况每次酌情扣罚履约保证金200—1000元。

五、其他

本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

第四章 廉洁协议

甲方：杭州临江环境能源有限公司

乙方：

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订本廉政协议。

一、甲、乙双方约定

1.甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市以及采购人主管部门关于市场准入、项目谈判谈判、市场经济活动等有关法律、法规和相关政策，以及项目廉政建设的各项规定。

2.甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，  自觉按合同约定履行责任。

3.甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反管理相关规章制度。

4.甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

5.甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

6.甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法人代表、纪检监察部门及检察机关如实反映情况。

二、甲方（含甲方人员）廉政责任

1.不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、

礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得接受乙方的以任何名义支付的回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

2.不得向乙方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧嫁娶等活动中不邀请乙方人员参加；不得接受乙方提供装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

3.不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

4.不得接受乙方购置的或长期提供的通信工具、交通工具等。

5.对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，受礼者自收受之日起一个月内上交至甲方监察审计部门。

6.对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

三、乙方（含乙方人员）廉政责任

1.不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得以任何名义向甲方及其工作人员支付回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

2.不得为甲方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧嫁娶等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品等；不得向甲方及其工作人员提供个人装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

3.不得接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不得接受甲方推销或指定使用的物资设备。

4.不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

5.对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向乙方上级纪检监察组织报告。

6.对甲方提供的乙方（含乙方人员）违纪违规有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

7.乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

8.乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。

四、违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

1.甲乙双方工作人员有违反本协议约定的责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和甲乙双方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方贿赂甲方人员的，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权中止项目合同，由此造成甲方的损失以及一切费用均由乙方承担。

3.甲方双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理，且双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

4.甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

5.由于甲乙双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方承担上述违约责任。

6.甲乙双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

五、有效期

本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。