报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位询价要求，参加2024年风机、光电开关等备件采购项目比价（编号202408007）,本次询价限额为1.984万元，报价如下（合计：    元，税率为      %）

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动球阀 | 南京方威 | FVQ13AC-B AC100-230V 2W 10N.M IP50 常闭型 | 个 | 5 |  |  |
| 2 | 接近开关 | 奥托尼克斯 | PR30-15DP 12-24VDC | 只 | 10 |  |  |
| 3 | 轴流通风机 | 大连弘大特种风机有限公司 | GP-280 380W 380VAC 护等级：IP 55 工作制 连续（S1） | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 多翼式离心风机 | / | 法兰接口 150FLJ15-380V/240W | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 方形外转子轴流风机 | 上海应益电器有限公司 | FZY-4E500 P=350W 220VAC | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 镜反射光电开关 | 施耐德 | XUM 9APSBL2 | 只 | 45 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1.本项目供货期为一年，价格须包含运费、装卸费、税费等一切费用。

- 2.发票必须为增值税专用发票。

- 3.校准验收合格、提供增值税专票后30日内按实支付货款。

4.若有偏离，填写附件一偏离表。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2024年  月    日

附件一

比价要求偏离说明表

报价人名称：         （公章）  编号：   202404038

| 序号 | 货物名称 | 比价要求 | 是否偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表若为空白则视为无偏离

全权代表签字：                     日期：

附营业执照